D A S C 0式緊急時用浄水装置本体に取付可能な炭酸ガス式中和装置 ( オプション)

(取付可能機種  1 HLⅡ型・1 ERⅡ型・2 ERⅡ型)

※コンクリート製防火用貯水槽でp H値が飲料水基準 (5 .8 ~8 .6 ) より高い (アルカリ性)

の時に炭酸ガスにより中和し飲料水基準内に下げる装置です。

◎炭酸ガス式中和装置(本体取付型)

・炭 酸ガスボンベ                    中身5 kg

・ レギュレーター ・ 圧力計・ 流量計付き