6.  8

D A S C 0式緊急時用浄水装置の付属品

◎残留塩素測定器 ( p H測定付き)

残留塩素試薬(D PD30錠)

残留塩素測定範囲

p H測定試薬 ( フェノー リ レツ ド試薬)

p H測定範囲

0.  1 mg/ .e

0.  5mg/

1 .  0mg/

1 .  5mg/

3 .  0mg/

7.  2

7.  6

7.  8

8.  2