緊急時用浄水装置仕様書

水の発生しないこと

°

ンフ    全砲金製  2 5 mmウイングポンプ(防錆仕様)

40 0 c c/ストローク

* スピンドルシールはオイルシールタイプ

(5 )濾過方式      1 筒式濾過

(8 )配管材質

(9)車    輪

(1 重    量

(11)寸    法

(12)機器の構成

(13)給水口

(14)原水取出口

VLP管(内部塩ビライニング)、ステンレス管

VP 管(次亜塩素ナトリウム注入点)、耐圧ゴム(振動吸収部) * エゼクター及び次亜注入点の材質は塩ビ製とすること

₦125mTn 以上X4 個           .

*4 輪ともストッパーで固定でき、且つ移動し易いこと

約62 k g

*  大人二人で持ち運び可能なこと

1073 L X50 OWX735 H以下

*   サニー、カローラクラスのバンに積載可能であること

外部の倒壊物等から装置をガードする為に構成部晶(ポンプ、

手動ポンプ等) がフレーム内に収まっていること

(手動ポンプのハンドルは除く)

⃆,1 5 mm-2 ケ (2 列給水ができること)

原水を汲み上げて濾過器を通さずそのまま取り出せる機能を

有すること

給   水   管原   水   管予備ろ過材減   菌   剤 残留塩素計カバー

・付 属収納袋 取扱説明書

25Tnm-5mX1 本     ストレーナー     浮子付

チヤツキ弁、ワンタツチカプラー付₦ 15mm-0.5mX2 本

15mm-0.5mX1 本

活性炭フィルター3 回分(4 本1 組X8 セット) ピューラツクス6 %  l800m  ><2本

DPD式残留塩素計(pH測定付) x1 組

ビニールクロス製塵カバー

1枚                           .

1部

(6 )減茵装置       次亜塩素酸ナトリウム・ インジェクター自動吸引式減菌装置*  ニードルバルブは耐食性にすぐれた純チタン製とし、外部から

# Text boxes

管

品入

属吸

付 '

2				,

1. 名    称

]1. 仕    様

1.本体

(1 )処理能力

(2)動力

(4 )手動ホ

(7 ) フレーム

注入が確認できる点滴管を有すること*  減菌機本体はAB s樹脂製

-- *  動力を使用しないこと

*  注入量の増減がダイヤル操作で簡単にできること

*  処理水のどの点においても残留塩素濃度がほぼ一定であること

*  バルブシート(ふつ素ゴム製)、ボールバルブ(セラミック)の組「み合わ

せにより逆流防止機能を有すること                          ・

*  薬液槽の容量は180 om                                                ・

*  薬液槽は半透明で残量の確認が容易なこと

ステンレス(SUS304)パイプフレーム構造                         .

濾過器、モーターポンプはアルミケース内に収まっていること

動力式(手動式兼用型) 緊急時用浄水装置

DASC0式  緊急時用浄水装置    D CF- IMR型

モーターポンプ使用時     1 .8 ㎡/時   (手動時  1 ㎡ /時)

* 自動・ 手動運転の切り替えがバルブ操作や吸入管の接続の

変更なしでできること

樹脂製自動ポンプ

PAP-4011 A型

空運転防止リレー付きであること                                     蛇口を閉めればモーターポンプが自動停止する機能を有すること

※定格電圧  10 0v

※モーター定格出力     40 OW

(3 )動力ポンプ全揚程  22 m、吸込揚程     8 m

接水部材質: 銅合金・ ステンレス・エンシ ニアリング プラスチック製で、 赤錆

(簡便な操作性の為に1 段式濾過器で、かつ1 種類の濾過カートリッジ

を4 本使用するものとする)

フィルター: 粉 末活性炭自動プリコート式カートリッジ型

濾過精度  0. 5 ｵm)

カートリッジ材質: ポリエチレン製(一部ポリプロピレン)

粉末活性炭: 木質系粉末活性炭 食品添加物)

* 訓練等で使用した活性炭フィルターは閉塞するまで5 年間使用できる

こと

* カートリッジの交換は工具なしで簡単 こ交換できること* 予備カートリッジの保存期間は20年以上とする

* 濾過器本体はステンレス製とすること