仕様書

１）品名          700 型LP ガスバーナーセット （製品名700-LPB）対象カマド       大なべ700 型

２）構成 1 セット当たり バーナー本体(点火バーナー付)＝１ 耐圧ガスホース＝１             ガス圧力調整器＝１

①バーナー本体

（ア）種類         炉内燃焼用中圧ガスバーナー  火口、鋳鉄製 ミラー付

（イ）点火方式       マッチ点火

（ウ）使用燃料       ＬＰガス

（エ）発熱量        55.5ｋW（47,700kcal）

（オ）燃料消費量      3.98kg／ｈ   12.5 時間／50kg

②付属品         耐圧ガスホース＝5ｍ  ガス圧力調整器＝１

取扱説明書＝１プラスチックケース＝１

３）寸法・重量

バーナー本体梱包寸法･重量  幅400mm 奥行900mm 高さ155mm 重量12.8kg

H22.6