バルーン照明機WL1001WMBA

| 型式 | WL１００１WMBAGSi25 |  |
| --- | --- | --- |
| 周波数（Ｈｚ） | 50 | 60 |
| 電圧（Ｖ） | １００ |  |
| 電流（Ａ） | 0.55ファン | 0.61ファン |
|  | 11.2メタルハライド |  |
|  | 0.4補助灯 |  |
| 安定器 | パルス進相型 |  |
| ランプ | メタルハライド１０００ｗ×１灯 |  |
| 定格ランプ寿命（時間） | 9,000 |  |
| 全光束（Ｌｍ） | 110,000 |  |
| マスト操作 | 手動減速ウインチ |  |
| マスト型式 | 伸縮式３段 |  |
| マスト最大高（ｍｍ） | 4,185 |  |
| 収納時寸法 Ｌ×Ｗ×Ｈ(ｍｍ) | １1００×８４０×１8００ |  |
| 質量（Ｋｇ） | １３７（乾燥重量） |  |
| 走行装置 | Ｔ字ハンドルによる前車輪操舵システム、駐車装置つき空気タイヤ使用 |  |
| 外輪最小回転半径（㎜） | 2,500 |  |
| アウトリガー | 標準装備 |  |
| ランプ旋回機構 | 標準装備（旋回角度：３０５°） |  |
| 投光器具角度調整レバー | 標準装備 |  |
| マスト落下防止機構 | 標準装備 |  |