ポンプ仕 様  書

| ポンプ名称 | 自吸式エンジンポンプ |
| --- | --- |
| ポンプ型式 | EH-6X |

| ポ ン プ | ポンプ口径 | 80mm X 80mm |
| --- | --- | --- |
|  | 最大吐出量 | 1200' /min |
|  | 最大全揚程 | 20M |
| エ ン ジ ン | メーカー名 | 富士重工業 |
|  | 機関名称 | 空冷4サイクル0HC型ガソリンエンジン |
|  | 型 式 | EX27D |
|  | 排気量 | 265cc |
|  | 連続定格出力 | 常用;5. 1 kw/3600min-1 最大;6. 6Kw/4000min-1 |
|  | 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
|  | 燃料タンク容量 |  |
|  | 始動方式 | リコイルスタータ |
| 乾 燥 重 量 |  | 62kg |

※   ポンプ吐出し口ワンタッチ金具付

【付属品】

◎EH-6X用吸込ホースAssy (80mm  X  5M)

(片側; ホースカップリング片側; ストレーナ)

◎EH-6X用吐出ホースAssy (80mm  x  20M)

(片側; ワンタッチ金具雌   片側; 無し)

◎ 分解工具( 点火プラグ用ボックスレンチ)