| 品名 | 煙体験ハウス |
| --- | --- |
| ,サイズ | 1 800mm 7 20m田 |
| 生産国 | 日本国内 |
| 構造 | ・障害物用シートが付属し.より現実的な火 時における擬似体験が可能な構造である事。 |
|  | ・屋外で設営可能で十分に強度があり、内部の煙が漏れにくい密開性の高い構造である事。 |
|  | ・テントには明かり取りの窓が 片側3ヵ所ずつ合計6ヵ所備えられている事 ・伸 縮式の柱により自由な高さに調整が可能であり 国 のある場所でも使用できる事。 |
| フレーム | 高張力 管(ハイテンション材)31_8 x1.4fnmを使用して.引張り強度が平均590N以上ある事。 |
|  | 。・外面に溶融亜鉛メツキ加工を施してあり、サビに強く長期間の保管が可能である事。 |
|  | 表面に特殊防サビ透明樹脂コーティング、内面に防サビ 付け塗装を施してあり サ に強い事。 |
| 幕体 | ・ 防 認定ポリエステル生地を使用し、防水性があ 繰り返しの使用に える事が出来る事。 屋根と横幕は別構造であり、必要な部分の慕のみ交換可能である事。 |
| 煙発生装置 | 煙の流量を自由に調整可能で 最短37 程度でテント内に選を満たす事ができる事。 |
|  | ・本体に安全装置を内蔵し異常を感知した際は自動的に 源が切れる事。 |