仕　様　書

１）品名　　 組立式トイレ　『クリ－ン　ＳＨ－Ｚ』

２）材質　　 本体部：ポリプロピレン樹脂中空構造板プラダン5mm厚み（1000ｇ）青

便袋ストッパ－：ゴム板

３）構造　　　上記材質の中空構造板を使用し、

蓋部と土台部が一体式の形状に組立てにより、

据置きタイプの簡単に設置が出来る構造とする。

底部分の側面部に切り込みを施すことにより、

和式トイレにも設置が可能であること。

また、中空構造板により軽量化になっている。

さらに、部品なしで工具等を使用せずに設置が可能であるため。

短時間で組立が可能である。

実際の使用時には、便袋の設置や取外しはストッパ－ゴムに挟み込むだけ

のため、便袋の交換が簡単である。

また、付属の便袋用ハンガ－クリップは簡単に使用後の便袋を片手でパックすることができる。

４）付属品　 大小使用収納袋　１００枚、ハンガ－クリップ　１００個、

消臭凝固剤　１００個　取扱説明書　　1部

５）サイズ　　本体組立寸法：W350mm×D415mm×H347mm

本体折畳み時：W350mm×D360mm×H67mm

個装段ﾎﾞ-ﾙの大きさ：365mm×195mm×380mm

収納段ﾎﾞ-ﾙの大きさ：605mm×385mm×420mm

６）重量　　　製品の特徴上、軽量で持ち運びしやすいことを条件として、

本体重量：１．１ｋｇ/ヶ　　個装重量：４．７５ｋｇ/付属品込み

７）梱包　　　３ ヶとして1段ボ－ルとした梱包形状とする。

※製品に関しては、十分な強度と耐久性を有し、繰り返しの使用に耐えられる構造と

すること。